海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市农村生活饮

用末梢水[632801001]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市郭勒木德镇

乐苑村马金贵家

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	0.34
	1.2

	氯化物
	95.9
	300

	硝酸盐氮
	0.91
	20

	硫酸盐
	74.7
	300

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.5

	锰
	0.00068
	0.3

	铜
	0.00042
	1.0

	锌
	＜0.05
	1.0

	铅
	＜0.00007
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.05

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第1页

海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市农村生活饮

用末梢水[632801002]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市郭勒木德镇

城北村李忠家

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	0.24
	1.2

	氯化物
	117
	300

	硝酸盐氮
	0.87
	20

	硫酸盐
	93.5
	300

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.5

	锰
	0.00075
	0.3

	铜
	0.0012
	1.0

	锌
	＜0.05
	1.0

	铅
	＜0.00007
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.05

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第2页

海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市农村生活饮

用末梢水[632801003]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市郭勒木德镇

新华村冶浩家

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	0.30
	1.2

	氯化物
	117
	300

	硝酸盐氮
	0.79
	20

	硫酸盐
	89.2
	300

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.5

	锰
	0.00052
	0.3

	铜
	0.00071
	1.0

	锌
	＜0.05
	1.0

	铅
	＜0.00007
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.05

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第3页

海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市农村生活饮

用出厂水[632801004]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市大格勒乡卫生院

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	0.97
	1.2

	氯化物
	267
	300

	硝酸盐氮
	0.79
	20

	硫酸盐
	135
	300

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.5

	锰
	0.00035
	0.3

	铜
	0.0011
	1.0

	锌
	＜0.05
	1.0

	铅
	＜0.00007
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.05

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第4页

海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市农村生活饮用

末梢水[632801005]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市大格勒乡

菊花村刘洪家

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	1.00
	1.2

	氯化物
	272
	300

	硝酸盐氮
	0.79
	20

	硫酸盐
	137
	300

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.5

	锰
	0.00045
	0.3

	铜
	0.0016
	1.0

	锌
	＜0.05
	1.0

	铅
	＜0.00007
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.05

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第5页

海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市农村生活饮用

末梢水[632801006]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市大格勒乡

新庄村张生刚家

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	1.02
	1.2

	氯化物
	274
	300

	硝酸盐氮
	0.79
	20

	硫酸盐
	138
	300

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.5

	锰
	0.00043
	0.3

	铜
	0.0015
	1.0

	锌
	＜0.05
	1.0

	铅
	＜0.00007
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.05

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第6页

海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市农村生活饮

用出厂水[632801007]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市乌图美仁乡

小灶火管区

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	0.29
	1.2

	氯化物
	119
	300

	硝酸盐氮
	0.78
	20

	硫酸盐
	99.9
	300

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.5

	锰
	0.00054
	0.3

	铜
	0.00082
	1.0

	锌
	＜0.05
	1.0

	铅
	＜0.00007
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.05

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第7页

海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市农村生活饮用

末梢水[632801008]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市乌图美仁乡

团结村李俊业家

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	0.29
	1.2

	氯化物
	116
	300

	硝酸盐氮
	0.76
	20

	硫酸盐
	94.6
	300

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.5

	锰
	0.0022
	0.3

	铜
	0.00065
	1.0

	锌
	＜0.05
	1.0

	铅
	＜0.00007
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.05

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第8页

海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市农村生活饮用

末梢水[632801009]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市乌图美仁乡

安康村汪生葵家

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	0.25
	1.2

	氯化物
	117
	300

	硝酸盐氮
	0.78
	20

	硫酸盐
	98.2
	300

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.5

	锰
	0.00062
	0.3

	铜
	0.0013
	1.0

	锌
	＜0.05
	1.0

	铅
	＜0.00007
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.05

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第9页

海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市农村生活饮

用末梢水[632801010]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市唐古拉山镇

移民村多尔玛藏餐厅

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	0.31
	1.2

	氯化物
	117
	300

	硝酸盐氮
	0.77
	20

	硫酸盐
	90.3
	300

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.5

	锰
	0.0052
	0.3

	铜
	0.00060
	1.0

	锌
	＜0.05
	1.0

	铅
	＜0.00007
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.05

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第10页

海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市农村生活饮

用末梢水[632801011]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市唐古拉山镇

长江源移民村李鑫家

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	0.39
	1.2

	氯化物
	118
	300

	硝酸盐氮
	0.77
	20

	硫酸盐
	102
	300

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.5

	锰
	0.00069
	0.3

	铜
	0.00065
	1.0

	锌
	＜0.05
	1.0

	铅
	＜0.00007
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.05

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第11页

海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市农村生活饮

用末梢水[632801012]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市唐古拉山镇

长江源移民村74号

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	0.37
	1.2

	氯化物
	118
	300

	硝酸盐氮
	0.78
	20

	硫酸盐
	90.8
	300

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.5

	锰
	0.0033
	0.3

	铜
	0.00077
	1.0

	锌
	0.07
	1.0

	铅
	＜0.00007
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.05

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第12页

海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市集中式供水工

程出厂水 [63280103]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市自来水厂

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	0.26
	1.0

	氯化物
	119
	250

	硝酸盐氮
	0.79
	10

	硫酸盐
	103
	250

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.3

	锰
	0.00039
	0.1

	铜
	0.00075
	1.0

	锌
	＜0.05
	1.0

	铅
	＜0.00007
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.01

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第13页

海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市集中式供水工

程末梢水[632801014]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市南郊西藏居委会办公楼

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	0.28
	1.0

	氯化物
	118
	250

	硝酸盐氮
	0.80
	10

	硫酸盐
	114
	250

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.3

	锰
	0.00077
	0.1

	铜
	0.00058
	1.0

	锌
	＜0.05
	1.0

	铅
	＜0.00007
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.01

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第14页

海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市集中式供水工

程末梢水[632801015]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市开发区办公楼

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	0.26
	1.0

	氯化物
	117
	250

	硝酸盐氮
	0.78
	10

	硫酸盐
	110
	250

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.3

	锰
	0.00037
	0.1

	铜
	0.00076
	1.0

	锌
	＜0.05
	1.0

	铅
	＜0.00007
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.01

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第15页

海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市集中式供水工

程末梢水[632801016]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市A里蛋糕店

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	0.28
	1.0

	氯化物
	118
	250

	硝酸盐氮
	0.80
	10

	硫酸盐
	90.1
	250

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.3

	锰
	0.00029
	0.1

	铜
	0.00067
	1.0

	锌
	＜0.05
	1.0

	铅
	＜0.00007
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.01

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第16页

海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市集中式供水工

程末梢水[632801017]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市铁东区利和小区

1号楼1单元201室

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	0.26
	1.0

	氯化物
	118
	250

	硝酸盐氮
	0.80
	10

	硫酸盐
	110
	250

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.3

	锰
	0.00068
	0.1

	铜
	0.00065
	1.0

	锌
	＜0.05
	1.0

	铅
	＜0.00007
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.01

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第17页

海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市集中式供水工

程末梢水[632801018]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市政府家属院门卫

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	0.27
	1.0

	氯化物
	118
	250

	硝酸盐氮
	0.82
	10

	硫酸盐
	100
	250

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.3

	锰
	0.00045
	0.1

	铜
	0.0010
	1.0

	锌
	＜0.05
	1.0

	铅
	＜0.00007
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.01

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第18页

海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市农村生活饮

用末梢水[632801019]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市新华中学

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	0.26
	1.2

	氯化物
	117
	300

	硝酸盐氮
	0.78
	20

	硫酸盐
	89.2
	300

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.5

	锰
	0.00074
	0.3

	铜
	0.00074
	1.0

	锌
	＜0.05
	1.0

	铅
	0.0031
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.05

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第19页

海西州疾病预防控制中心卫生检验报告

	样 品 名 称
	格尔木市农村生活饮

用末梢水[632801020]
	样 品 商 标
	————

	生 产 厂 家
	————
	生产日期/批号
	————

	样 品 数 量
	4250ml
	样 品 来 源
	格尔木市第十中学

	采或送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金凤

	收 样 日 期
	2021年07月16日
	检 验 日 期
	2021年07月19日

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

	检验结果：

	检验项目
	检验结果（mg/l）
	限量标准（mg/l）

	氟化物
	0.58
	1.2

	氯化物
	202
	300

	硝酸盐氮
	0.93
	20

	硫酸盐
	117
	300

	氰化物
	＜0.002
	0.005

	挥发酚类
	＜0.002
	0.002

	阴离子洗涤剂
	＜0.050
	0.3

	三氯甲烷
	＜0.0002
	0.06

	四氯化碳
	＜0.0001
	0.002

	铁
	＜0.05
	0.5

	锰
	0.00067
	0.3

	铜
	0.0013
	1.0

	锌
	＜0.05
	1.0

	铅
	＜0.00007
	0.01

	镉
	＜0.00006
	0.005

	砷
	＜0.00009
	0.05

	汞
	＜0.00007
	0.001

	硒
	＜0.00009
	0.01

	铝
	＜0.0006
	0.20

	检测单位：海西州疾病预防控制中心
联系地址：青海省德令哈市昆仑南路5号
邮政编码：817099
联系电话：0977-8219025
传    真：0977-8223767
	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	 2021年08月06日


共20页第20页

2

