格尔木市疾病预防控制中心

检验报告

样品标识：       水检2021001-2021020     
样品名称：格尔木市水质检测（丰水期）水样 
送检单位：          流行病科              
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

签发人：      张海东      
签发日期：     2021.8.3     
说   明（检验报告说明页）

本检验报告仅对送检样品有效

本检验报告涂改、删节无效，无计量认证及疾控中心检验专用章无效。

本检验报告不得作广告宣传，不得部分复制。

送检单位对检验结果如有异议，请在收到报告之日起十五日内向疾控中心提出复核申请，逾期不予受理。

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801001

	样品来源
	郭勒木德镇

乐苑村马金贵家

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	479
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	未检出
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	225
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.66
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.27
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	0.05
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.02
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.91
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801002

	样品来源
	郭勒木德镇

城北村李忠家

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	494
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	未检出
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	253
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.49
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.28
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	<0.02
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.02
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.87
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801003

	样品来源
	郭勒木德镇

新华村冶浩家

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	492
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	未检出
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	248
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.49
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.30
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	<0.02
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.01
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.79
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801004

	样品来源
	大格勒乡

卫生院

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	783
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	未检出
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	270
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.29
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.37
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	<0.02
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.03
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.79
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801005

	样品来源
	大格勒乡

菊花村刘洪家

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	766
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	5
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	260
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.53
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.43
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	<0.02
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.02
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.79
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801006

	样品来源
	大格勒乡

新庄村张生刚家

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	759
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	1
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	264
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.41
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.41
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	<0.02
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.02
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.79
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801007

	样品来源
	乌图美仁乡

小灶火管区

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	485
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	未检出
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	240
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.41
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.18
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	<0.02
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.01
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.78
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801008

	样品来源
	乌图美仁乡

团结村李俊业家

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	478
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	12
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	242
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.33
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.30
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	<0.02
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.03
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.76
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801009

	样品来源
	乌图美仁乡

安康村汪生葵家

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	473
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	5
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	238
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.33
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.12
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	<0.02
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.01
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.78
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801010

	样品来源
	唐古拉乡移民村多尔玛藏餐厅

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	476
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	未检出
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	252
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.29
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.43
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	<0.02
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.02
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.77
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801011

	样品来源
	唐古拉乡长江源移民村李鑫家

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	498
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	未检出
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	260
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.24
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.35
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	<0.02
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.03
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.77
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801012

	样品来源
	唐古拉乡长江源

移民村74号

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	472
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	8
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	252
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.29
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.26
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	<0.02
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.03
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.78
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801013

	样品来源
	格尔木市自来水厂

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	495
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	未检出
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	255
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.29
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.28
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	<0.02
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.01
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.79
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801014

	样品来源
	南郊西藏居委会办公楼

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	497
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	未检出
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	250
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.41
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.24
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	<0.02
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.02
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.80
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801015

	样品来源
	开发区办公楼

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	494
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	1
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	255
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.29
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.33
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	<0.02
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.01
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.78
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801016

	样品来源
	A里蛋糕店

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	487
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	未检出
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	256
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.29
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.33
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	<0.02
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.03
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.80
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801017

	样品来源
	铁东区（利和小区）1号楼单元201室

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	507
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	43
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	264
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.24
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.15
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	<0.02
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.02
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.80
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801018

	样品来源
	市政府家属院

门卫

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	486
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	未检出
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	248
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.56
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.41
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	<0.02
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.02
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.82
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801019

	样品来源
	新华中学

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	467
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	未检出
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	242
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.32
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.47
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	<0.02
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.01
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.78
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

	采/送样单位
	格尔木市疾病预防控制中心
	采或送样人
	袁秀兰、尹金风
	样品编号
	632801020

	样品来源
	第十中学

	样品数量
	4700ml
	收样日期
	2021年07月15日
	检验日期
	2021年07月15日

	检验依据
	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）
	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、铁、锰、砷

	检验结果：

	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准
	检测项目
	检验结果
	限量标准

	色度（度单位）
	<5
	20
	二氧化氯
	<0.01
	<0.01
	亚氯酸盐
	<0.0024
	<0.0024

	浑浊度
	<1
	3
	溶解性固体
	692
	≤1000
	菌落总数(CFU/ml）
	4
	≤100

	肉眼可见物
	无
	     无
	总硬度
	298
	≤450
	总大肠菌群数（MPN/100ml)
	未检出
	不得检出

	臭和味
	无任何异味
	    无
	耗氧量
	0.40
	≤3
	氯酸盐
	<0.005
	<0.005

	PH
	8.38
	6.5-9.5
	氨氮（mg/L）
	<0.02
	0.5
	以下空白

	游离氯
	0.03
	<0.05
	硝酸盐氮
	0.93
	≤10

地下水源限制20
	

	检测单位：格尔木市疾病预防控制中心

联系地址：青海省 格尔木市金峰路杨树巷12号

邮政编码：816099
联系方式：0971-8495551

	检 验 者
	

	
	复 核 者
	

	
	报告日期
	2021 年 08 月 02 日


